1. **AMAÇ**

Bu prosedürün amacı İl Müdürlüğümüzde izleme ve ölçme için kullanılan tüm cihazların, alet ve ekipmanların kalibrasyon işlemleri için gerçekleştirilecek faaliyetlerin belirlenmesidir.

1. **KAPSAM**

Bu prosedür, Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki tüm izleme ve ölçme cihazlarını kapsar.

1. **TANIMLAR**

**Kalibrasyon :** Belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir   ölçüm standardını veya sistemini kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin   doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve doküman haline   getirilmesi için kullanılan ölçümler dizisidir

1. **SORUMLULUKLAR**

**İdari Mali İşler Şube Müdürü:** Kalibrasyonların yaptırılması için gerekli kaynağı sağlamaktan sorumludur.

**Kalibrasyon Sorumlusu**: Kalibrasyon sorumlusu Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Kalite Yönetim Ekibi üyeleri olup kalibrasyon işlemlerinin takip edilmesinden ve kayıtlarını tutmaktan sorumludurlar.

1. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**

Kalibrasyon Takip Formu (GTHB\_59\_İLM\_İKS/KYS.FRM......)

1. **UYGULAMA**

# 6.1 Kalibrasyona Tabi Cihazlar

Kurumumuzda kalibrasyona tabi cihazların listesi ve özellikleri Kalibrasyon Takip Formunda (GTHB\_59\_İLM.İKS/KYS.FRM…..) verilmiş.

**6.2 Kalibrasyon**

Kurumumuzda kalibrasyon yapılacak cihazlar kalibrasyon tarihi gelmeden önce Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Kalite Yönetim Ekibi tarafından ilgili kalibrasyon lâboratuarlarına kalibrasyonlarının yaptırılması için İdari Mali İşler Şube Müdürlüğüne bildirir.

# 6.3 Kalibrasyon Planlaması

Kalibrasyona tabi cihazların kalibrasyon tarihleri ve bir sonraki kalibrasyon tarihi, kalibrasyonu yapan kurum ve rapor numarası, Kalibrasyon Takip Formunda (GTHB\_59\_İLM.İKS/KYS.FRM…..) gösterilmiştir.

Kalibrasyon Takip Formundaki hususlar Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğünde görevli Kalite Yönetim Ekibi üyesi tarafından takip edilir.

# 6.4 Cihazların Hasar Görmesi, Kalibrasyon Periyodu Belirlenmesi

Kalibrasyona tabii ölçüm cihazlarının hasar görmesi veya uygunsuzluk göstermesi durumunda Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Kalite Yönetim Ekibi tarafından ilgili kurumlarla görüşülerek çözümlenir. Kalibrasyon periyodu, kalibrasyon yapan firmaların göndermiş olduğu raporlar ve/veya ilgili firmaların görüşleri dikkate alınarak belirlenir.

# 6.5 Kalibrasyon Kayıtları

Kalibrasyona tabi tutulan ölçüm cihazları, kalibrasyonu yapan kurumun etiketleri yapıştırılarak tanımlanır. Kalibrasyona ilişkin tüm raporlar ve kayıtlar Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Kalite Yönetim Ekibi tarafından tutulur.

# 6.6 Kalibrasyonun Geçersiz Kılınması

Muayene ve deney teçhizatının kalibrasyonunun sağlanamadığı durumlarda cihazın kullanılmaması sağlanır.

Kalibrasyona tabi cihazlar ölçüm yapılacak ortamlarda kullanılmaktadır.

# 6.7 Cihazların Taşınması

Kalibrasyona tabi cihazlar, kalibrasyonu yapacak ilgili laboratuvarın tarif ettiği şekilde taşınır.